## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРОВОГО ТЕПЛОПУНКТА
ЗАКАЗЧИК: |  |  | Тел: |  |  |  | Объект:
Конт.лицо: |  |  | Факс: |  |  |  | Адрес:
Адрес:
Температура пара на входе в ТП |  |  | С | Пар: насыщеный
Давление пара на входе в ТП |  |  | кг/см2 | перегретый
Температура конденсата на выходе из ТП |  |  | С
Слив конденсата :
Конденсатный бак, давление, |  | кгс/см2
Конденсатная линия, давление, |  | кгс/см2
| Теплообменники: |  | ГВС (горячая вода) |  |  |  | Отопление |  |  |  |  | Вентиляция
[6 empty] | 1x 100% |  |  |  |  | 1x 100% |  |  |  |  | 1x 100%
1 | Мощность (максимальная нагрузка ) | кВТ |  |  |  | 2x 100% |  |  |  |  | 2x 100% |  |  |  |  | 2x 100%
[6 empty] | 2x 75% |  |  |  |  | 2x 75% |  |  |  |  | 2x 75%
[6 empty] | 2x 50% |  |  |  |  | 2x 50% |  |  |  |  | 2x 50%
| Запас поверхности |  |  |  |  | % |  |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  | Вход | Выход |  |  |  | Вход | Выход |  |  |  | Вход | Выход
2 | Температура нагреваемой среды | °С |  |  | температуры |  |  |  |  | температуры |  |  |  |  | температуры
3 | Температура греющей среды | °С |  |  | летнего режима |  |  |  |  | зимнего режима |  |  |  |  | зимнего режима
[6 empty] | разборный |  |  |  |  | разборный |  |  |  |  | разборный
4 | Давление хол.воды на входе | кгс/см2
| Регулирующая автоматика: |  |  |  | Фирма-изготовитель:
[6 empty] | Honeywell |  |  | Ari Armaturen
[6 empty] | Siemens |  |  | Danfoss
Другая фирма:
| Циркуляционные насосы: |  | ГВС | отопление |  | вентиляция | ГВС |  |  | отопление |  | вентиляция
6 | Расход (в % от ном. или т/ч) | [11 empty] | 1 x 100%
7 | Потери в контуре здания | м в.ст. | [10 empty] | 2 x 100%
8 | Тип электропитания | фаз x В | [10 empty] | 2 x 100% - дубль
3 x 50%
[6 empty] | Wilo |  | Grundfos
| Система подпитки и |  |  |  |  | вручную |  | автомат.механическая
| расширения |  |  |  |  | без насоса |  | с 1 насосом |  |  | с 2 нас. (рез.)
Расширительный бак:
9 | Объем системы | л | [9 empty] | Примечания:
10
10 | Высота здания | м
Подпиточный насос:
11 | Производительность | т / ч
12 | Напор | м в.ст.
13 | Дифференц. регулятор давления
14 | Теплосчетчик
15 | Трубопровод ГВС в ИТП | Нержавеющая сталь
Другое
| Габариты теплопункта: |  | Длина: | Ширина: |  | Высота:
16 | Размер в помещении | м
17 | Проемы для проноса | м
Направляйте запросы
|  | Москва |  |  |  | тел: +7 498 681 58 98 |  |  | Гордин Александр
|  | Москва |  |  |  | тел: +7 498 681 58 98 |  |  | Коноваленко Владимир
E-mail: info.ru@cetetherm.com
2020 год