## Calculation data list
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПУНКТА
ЗАКАЗЧИК: |  |  | Тел: | [5 empty] | Объект:
Конт.лицо:
Адрес:
| Теплообменники: |  | Бассейн
1x 100%
1 | Мощность при наполнении | кВт |  |  |  |  | 2x 100%
| Мощность при рециркуляции | кВт |  |  |  |  | 2x 75%
2x 50%
|  |  | Вход |  | Выход
2 | Температура греющей среды | °С |  |  |  | температуры
3 | Температура нагреваемой среды (наполнение) | °С |  |  |  | летнего режима
3 | Температура нагреваемой среды (циркуляция) | °С
паяный
разборный
4 | Теплоизоляция теплообменника
| Регулирующая автоматика: |  |  |  |  | Фирма-изготовитель:
7 | Давление в теплосети, | P1 |  |  |  |  | Siemens
| прямая, обратная труба, | DR |  |  |  |  | Honeywell
| или перепад, кгс/см2 | P2 | [6 empty] | Другая
3-х ходовые регулирующие клапаны с байпасом (при теплоснабжении от локальной котельной)
| Циркуляционные насосы: |  | Бассейн |  |  | Бассейн
1 x 100%
8 | Потери в контуре бассейна | м в.ст. |  |  |  |  | 2 x 100%
9 | Тип электропитания | фаз x В |  |  |  |  | 2 x 100% : насос-дубль
3 x 50%
|  |  | Wilo |  |  | Grundfos
11 | Объем бассейна | л | [6 empty] | Примечания:
10
12 | Время полного водообмена (рециркуляции) | мин
12 | Время первичного наполнения | мин
15 | Электрощит ИТП
(требования к ЭЩ указать в примечаниях)
15 | Дифф. регулятор перепада давл.
16 | Проставка под теплосчетчик
| Габариты теплопункта: |  | Длина: |  | Ширина: |  | Высота:
17 | Размер в помещении | м
18 | Проемы для проноса | м
| Требования к арматуре: |  |  | Сварная |  | Фланцевая |  | Резьбовая
19 | Греющий контур
| Требования к трубопроводам: |  |  | Нерж. сталь |  | Угл. сталь
19 | Греющий контур
19 | Нагреваемый контур
| Особые требования: |  |  | да |  | нет
19 | Применение титановых пластин в ТО
(при наличии хлора в бассейне)
Направляйте запросы
Гордин Александр
Коноваленко Владимир
|  | E-mail: info.ru@cetetherm.com |  |  |  |  | тел: +7 498 681 58 98
2020 год